| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 502 324 | руб. | Смета на сумму: | 502 324 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт отмостки по адресу: ул. Днепропетровская, 48/1, г. Ростов-на-Дону |
| Сметная стоимость: | 502.324 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 27-03-010-01 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.05 | 707.40 |  | 35 | 35 |  | 88.205 | 4.41025 |
|  |  |  |  |  | 707.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15) |
| 2. | ТЕРр 68-12-4 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.132 | 7 559.76 | 5 234.18 | 998 | 307 | 691 | 279.8525 | 36.94053 |
|  |  |  |  |  | 2 325.58 | 487.40 |  |  | 64 | 47.5985 | 6.283002 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 3. | ТЕРр 68-20-1 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0.1 | 163.69 |  | 16 | 16 |  | 21.482 | 2.1482 |
|  |  |  |  |  | 163.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15) |
| 4. | ТЕР 27-02-010-02 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.05 | 4 100.62 | 111.16 | 206 | 43 | 6 | 100.6158 | 5.03079 |
|  |  |  |  |  | 851.21 | 13.20 |  |  | 1 | 0.9775 | 0.048875 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.15*1.25), ЗПМ = *(1.15*1.25) |
| 5. | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 5 | 18.49 |  | 92 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 27-07-002-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.33 | 2 609.43 | 359.32 | 6 080 | 684 | 837 | 34.7024 | 80.856592 |
|  |  |  |  |  | 293.58 | 50.31 |  |  | 117 | 4.556875 | 10.617519 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 7. | ТЕР 27-07-001-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2.33 | 5 346.77 | 78.11 | 12 458 | 433 | 182 | 19.9962 | 46.591146 |
|  |  |  |  |  | 185.76 | 0.82 |  |  | 2 | 0.071875 | 0.1674688 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 8. | ТЕР 27-07-001-02 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 2.33 | 3 520.42 | 45.66 | 8 203 | 266 | 106 | 12.2728 | 28.595624 |
|  |  |  |  |  | 114.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(4*1.15*1.15), ЭМ = *(4*1.15*1.25), ЗПМ = *(4*1.15*1.25), М = *(4) |
| 9. | ТЕР 11-01-011-01 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.74 | 1 417.22 | 62.88 | 1 049 | 307 | 47 | 52.251975 | 38.666462 |
|  |  |  |  |  | 414.88 | 24.65 |  |  | 18 | 1.825625 | 1.3509625 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.15*1.25), ЗПМ = *(1.15*1.25) |
| 10. | ТЕР 27-07-005-02 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 7.4 | 174.09 | 18.87 | 1 289 | 1 127 | 140 | 15.6055 | 115.4807 |
|  |  |  |  |  | 152.31 | 0.93 |  |  | 7 | 0.08625 | 0.63825 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.15*1.25), ЗПМ = *(1.15*1.25) |
| 11. | 403-0105 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм | м2 | 75.48 | 90.08 |  | 6 799 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 27-02-004-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м лотка | 0.37 | 9 307.68 | 6 749.61 | 3 444 | 697 | 2 497 | 224.69275 | 83.136318 |
|  |  |  |  |  | 1 882.92 | 832.20 |  |  | 308 | 62.24375 | 23.030188 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 13. | 1. | Лоток водоотводной с решеткой | п.м. | 37 | 87.96 |  | 3 255 |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =875/1.2/8.29 |
| 14. | ТССЦпг 01-01-01-034 | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 6 | 3.44 | 2.93 | 21 |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 2 | 0.024 | 0.144 |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 27 | 16.08 | 8.39 | 435 | 61 | 227 | 0.289 | 7.803 |
|  |  |  |  |  | 2.25 | 1.15 |  |  | 31 | 0.114 | 3.078 |
| 16. | ТССЦпг 03-02-01-012 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 12 км | 1 т груза | 33 | 23.13 | 23.13 | 763 |  | 763 |  |  |
| 17. | ТССЦпг 01-01-02-034 | Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 6 | 4.43 | 1.98 | 26 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.53 |  |  | 9 | 0.152 | 0.912 |
| 18. | ТССЦпг 01-01-02-045 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 27 | 12.54 | 8.39 | 339 | 24 | 227 | 0.114 | 3.078 |
|  |  |  |  |  | 0.89 | 1.15 |  |  | 31 | 0.114 | 3.078 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 45 508 | 4 000 | 5 753 |  | 452.73761 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  | 49.348265 |
|  | Стоимость общестроительных работ - |  |  |  |  | 43 924 | 3 915 | 4 506 |  | 441.85661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  | 42.136265 |
|  | . Материалов - |  |  |  |  | 6 891 |  |  |  |  |
|  | . Накладные расходы - (%=127.8 - по стр. 1, 4, 6-8, 10, 12; %=104 - по стр. 2, 3; %=110.7 - по стр. 9) |  |  |  |  | 5 517 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=80.75 - по стр. 1, 4, 6-8, 10, 12; %=60 - по стр. 2, 3; %=63.75 - по стр. 9) |  |  |  |  | 3 445 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость общестроительных работ - |  |  |  |  | 52 886 |  |  |  |  |
|  | Стоимость перевозки грузов - |  |  |  |  | 1 584 | 85 | 1 247 |  | 10.881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  | 7.212 |
|  | . в том числе Накладные расходы - (%=100 - по стр. 14, 15, 17, 18) |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |
|  | . в том числе Сметная прибыль - (%=60 - по стр. 14, 15, 17, 18) |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость перевозки грузов - |  |  |  |  | 1 584 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 54 470 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Накладные расходы |  |  |  |  | 5 517 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 445 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | 8.29 |  |  | 294 320 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин всего |  | 8.29 |  |  | 37 355 |  |  |  |  |
|  | Зарплата механизаторов |  | 8.29 |  |  | 4 286 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин без зарплаты механизаторов |  |  |  |  | 33 069 |  |  |  |  |
|  | Основная зарплата |  | 8.29 |  |  | 32 455 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 8.29 |  |  | 45 736 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы с К=0,7 |  | 0.7 |  |  | 32 015 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 8.29 |  |  | 28 559 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль с К=0,9 |  | 0.9 |  |  | 25 703 |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах (СМР) |  |  |  |  | 421 848 |  |  |  |  |
|  | Перевозка и погрузо-разгрузочные работы в текущих ценах |  | 8.29 |  |  | 13 131 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на II кв 2020 г. |  |  |  |  | 434 979 |  |  |  |  |
|  | Расчет затрат на уплату НДС (Письмо № НЗ-6292/10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС за материалы |  | 20 |  |  | 58 864 |  |  |  |  |
|  | НДС за эксплуатацию машин |  | 20 |  |  | 6 614 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 65 478 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы (0,1712х0,2) |  | 0.03424 |  |  | 1 096 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль (0,15х0,2) |  | 0.03 |  |  | 771 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО затрат |  |  |  |  | 67 345 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО сметная стоимость |  |  |  |  | 502 324 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |